广州大学附属中学花都狮岭实验学校

11月11日关于安全检查结果汇总报告

2021年11月11日狮岭镇政府、教育局、电力局、消防局等领导来我校视察，对食堂、宿舍、电房等进行检查，并做出重要指示。

一、消防检查意见反馈

- 有些灭火器的气压即将要失效了，要求学校注意及时更换失压灭火器。

- 学校专门负责检查消防设施设备的人，必须持证上岗。不能让无证人员检查消防设施设备。

- 要求学校每一个教职工都必须要会熟练使用消防设施设备。

- 有些应急灯不能正常使用，要及时更换坏了的应急灯。

- 教学楼和宿舍楼顶上的门和楼道，不要彻底封死，在紧急情况下，要随时能够成为逃生的通道。

- 要求每一个月要使用一次消防栓，不要让杂质或铁锈堵塞了消防水管。

二、姬科长对厨房检查指示

（一）在消毒间对厨房消毒做出重要指示：

- 消毒一定要够1.5小时

- 洗盘要干净

- 全体食堂工作人员要持证上岗，杜绝无证上岗

- （二）对粗加工车间做出指示：

- 洗菜方面一定要洗干净。

- 不允许员工手带伤、皮肤病这类人上岗，等好了才可以上班。

- （三）对留样做出指示：

- 留样对日期、时间、重量做出要求，登记本要和冰柜挂在一起。

- （四）对伙房大厨人员做出重要指示：

- 1.没烹饪以前的菜一定要加盖子盖好。

- 2.肉食类一定要煮熟煮透，非水食物不允许再用冷水冲洗。

- （五）对冷库指出指示：

- 1.最好每周消毒一次。

- 2.进货量不能超过一周的量。

- （六）对冷藏室也做检查并指示：

- 每周要检查工资食物是否过期，没包装食品不能外露，要装在桶里加盖子，并做好标记。

- （七）对储藏室做出指示：

- 对储藏室也要经常消毒，消毒方法使用75%酒精擦洗，每次消毒要有记录。

- （八）对饮水机检查时领导问到关于饮水机口感不好问题，现场调查如何改进，并亲自尝试水口感，我们说出改进方法：在后面加装一个高压无性碳。

- 三、对电房进行检查后表示满意：
1.对D栋食堂配电柜进行检查问到：饭堂用什么做饭?回答是用电锅等。

- 2.对宿舍检查并问到：“有没有热水器、电热棒等物品”回答：没有，我们用的是中央热水器，不允许有房间插座。

- 3.对高低压房进行检查后做出重要指示：①.安全用电②宿舍不允许私自拉插排线，特别强调老师不允许用大功率电器，不允许在宿舍煮东西吃。 ③高低压房一定要加装通道门。